## 询价单
2023.10.08上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年10月11日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 生物组织样本处理系统 | HistoCore Pearl | 1.常规:额定电源电压100-120 V AC或220-240 V AC，额定频率 50/60 Hz，额定功率 1650 VA，工作温度范围 +10°C - +35°C；2.脱水缸：容量 最多 200 个包埋盒，温度 (石蜡) 50 °C - 70 °C，温度 (脱水试剂) 环境温度或35 °C - 60 °C，温度 (清洗试剂) 酒精 62 °C，二甲苯 67 °C；3.蜡缸：数量 3，容量 每个蜡缸最大容量 3.5 L，熔蜡时间 50 °C - 64 °C，12 小时，温度设置范围 50 °C-70 °C；4.瓶子：试剂瓶数量 11 个 (试剂箱中)，废液收集瓶 1，清洗溶液瓶 2，试剂瓶容量 最多 3.5 L；5.尺寸和重量：尺寸 (无包装)，(宽 x 深 x 高) 600 x 710 x 1320 mm，净重 最大 140 kg，重量 (含包装) 最大 175 kg | 徕卡 | 1 |  |  | 周老师 | 51322419 | 科创楼7楼A711
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：