## 询价单
2022.08.10上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月13日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | -80℃冰箱 | DW-86L626 | 电压（v/Hz）：220/50；功率（w）：1000；箱内温度（℃）：-40~-86；外部尺寸（mm）（宽*深*高）：1035×900×1980；内部尺寸（mm）（宽*深*高）：760×630×1310；有效容积626L；净重/毛重（kg）：301/323；搁架/内门：3/4 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 1 |  |  | 陈老师 | 13661656303 | 科技创新楼708室
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：