## 询价单
2023.3.29上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年04月03日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 合计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | Millicell ERS-2 电压电阻表 | MERS00002 | 电压测量范围：±200.0 mV；最小电压：0.1mV；电阻测量范围：0 to 9,999 Ω；最小电阻：1Ω；交流电电流±10 μA nominal at 12.5 Hz；输入电压：内置 6 V NiMH 2,700 mAh电池；外置12 V 直流充电器；标准电池运行时间：~8 hours* 模拟输出：Millivolt mode:1 mV = 10 mV；Ohm mode:1Ω= 1mV 环境要求：50–100°F (10–38°C)；0–90% 无凝结相对湿度；体积：7.25×4.25×2.3 in.(18.4×10.8×5.8cm) 重量：3lb (1.4 kg) | Merck | 1 |  |  | 陈老师 | 18016203090 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：