## 询价单
2023.9.20上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年09月22日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 厌氧工作站 | MAWORDE YY-E | 1、转移匣 带有标准的、位于工作室外部的转移匣，转移匣不占用工作室空间，不与袖套口共享一个进入通道，以免遮挡视线。培养皿进入转移匣后，要经过氮气吹洗（≤90S）的过程，才可打开转移匣内门将培养皿转入工作室内；2. 工作站各指标控制范围 温度控制范围：室温+5℃至45℃，调节精度0.1℃；湿度控制范围：室内湿度至70%；厌氧控制：最高可达到5PPM的厌氧度，满足厌氧微生物严格的厌氧培养以及细胞厌氧刺激的需求；3. 裸手操作系统：带有袖套的进入系统，能裸手进入工作站。进入工作站的袖套系统只需经过抽真空，无需充放氮气就能够进入工作站，快速方便；4. 高效HEPA过滤系统，满足客户对操作环境高洁净度的要求；5. 可拆卸的前面板：方便进行清洁和放入大型仪器、实验器皿；6. 带有泄压系统，保证用户使用安全。 | 黑龙江迈沃德工贸有限公司 | 1 |  |  | 吴老师 | 15350161276 | 科技创新楼7楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：