| 上海中医药大学设备维修询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及资产编号 | 设备原值（万） | 型号 | 规格 | 使用部门 | 安置地点 | 故障现象 |  |
| 1 | 过氧化氢蒸汽发生器20151927 | 65.0696 | Bioquell 22 | 台 | 实验动物中心 | 105室 | 温湿度探头，过氧化氢探头检测不灵敏 |  |
| 2、维修要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修方式 | 维修措施 |  | 拟更换的主要配件（如勾选更换配件） | 质保时间（月） | 维修后确保设备能达到的标准 | 报价总价 | 备注 |
| 2 | 校内 | □更换配件 □人工修复 √两者都有 |  | CPU辅助传感器模块 | 12 | 温湿度探头检测正常，机器正常运转 |  |  |

- 请针对以上维修需求报最低总价（该价格为一次性包干价，须包含完成本次维修所需的上门费、人工费、配件费、运输费、调试费、检测费、税费及所有可能发生的其他费用，甲方不再支付任何额外费用），并于2026年3月15日 19:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至资产管理处邮箱shutcmzcc@163.com。如有疑问，可以致电51322368咨询殷老师。

- 付款方式：经甲方确认全部维修服务完成，收到乙方开具的发票后支付全款。

- 请仔细阅读合同模板，如本次报价被接受（即成为中标供应商），需按照附件合同模板的内容与上海中医药大学签订正式维修合同，不再对合同模板的任何条款提出异议或修改要求。（合同见附件）