## 询价单
2024.10.18上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2024年10月22日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | Celemetor实时荧光定量PCR分析系统 | Celemetor96-1 | 模块孔位：96孔；反应体系：10-100uL；适用耗材：0.2mlPCR管、PCR单管、8联PCR管、96孔PCR板；动态范围：1~1010copies；检测灵敏度：1copy；熔解分析温度分辨率：0.2℃；通道与报告基团：通道1：FAM、SYBR-Green，通道2：HEX、JOE、VIC、TET，通道3：CY5、Texas-Red，通道4：ROX；多重荧光检测：四重检测；热循环系统：控温方法：半导体热电模块，控温模式：模块控温，控温范围：4.0℃~99.0℃，最大升（降）温速率：≥4℃（2℃）/S，温度均匀性：±1.0℃，模块控温精度：≤0.2℃，温度准确度：测定值与设置温度差值绝对值≤0.5℃，热盖温度范围：50℃~110℃，光学检测系统：光源：白光大功率 LED；检测头：CMOS相机；激发光波长：450-750nm；检测波长：500-800nm；荧光重复性：CV≤3%；荧光线性：线性回归系数r≥0.99；分析软件应用：定性/定量、熔解曲线等；扫描模式：全板扫描，指定行扫描；数据导出格式：XLS；操作系统：Windows10以上的操作系统：电源输入：AC220V、50/60HZ，输入功率：1200VA；环境要求：环境温度要求：10℃-30℃，环境湿度要求：≤70%，海拔高度：不超过2000m，对外界要求：避免外界的振动、噪声、电磁场干扰；避免强光直射 | 翌圣生物科技（上海）股份有限公司 | 1 |  |  | 靳老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：