## 询价单
2021.10.15上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2021年 10月 18日 15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 双恒电位仪 | CHI760E | • CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s • 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时） • CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至1000 sec • CA的最小采样间隔： 1 us， 双通道同步 • CC的最小采样间隔： 1 us • CC模拟积分器 • DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec • SWV频率： 1 至100 kHz • i-t 的最小采样间隔： 1 us， 双通道同步 • ACV频率范围：0.1 至 10 kHz • SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz • FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 • 交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz • 交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值 | 上海辰华仪器有限公司 | 1 |  |  | 田老师 | 51322067 | 科技创新楼7楼
2 | 实验室注射泵 | LSP02-2B | 通道数量：2 最大行程：140mm 行程分辨率：0.156um 线速度范围：5um/min-130mm/min 线速度调节分辨率：5um/min 行程控制精度：误差《±0.5%（行程≥最大行程的30%时） 运行参数设置：注射液量，注射时间，抽取液量，抽取时间 显示参数设置：液量，流量或线速度 | 保定兰格恒流泵有限公司 | 1
3 | 蠕动泵 | L100-1F | 泵头：YZ1515X 单通道流速：380mL/min 重量：5kg 工作环境：环境温度0到40℃ | 保定兰格恒流泵有限公司 | 1
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：