## 询价单
2023.7.11上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 全自动智能成像分析系统 | Lionheart LX | 1. 成像系统参数：1.1 成像模式：荧光场、高对比明场、彩色明场。1.1.1 荧光场成像可对细胞或其他标记样品进行最多4种不同荧光激发检测，并可根据需求选择不同的荧光激发通道进行检测，实现多通道叠加成像。1.1.2 高对比度明场成像可在非染色标记情况下对样品进行成像分析，并可以和荧光场图像进行叠加。1.2 成像方法：单色、多色、蒙太奇、延时、Z轴层切、连拍模式。1.2.1 可完成细胞样品静态成像；长时间动态图像捕获，采集不同时间点样品图像，并可给出动态结果和动态视频。1.2.2 可对区域样品进行无缝图像拼接，获得样品整体图像结果。1.2.3 可在Z轴方向可进行分层成像，并进行叠加，使样品具有3D成像效果。 1.3 光源：1.3.1 高功率可置换LED，单个LED寿命50000小时，独立LED配合独立检测通道，并可在图像捕获过程中根据检测时间自动关闭，以保护样品和节省光源寿命。1.3.2 LED可选波长：365 nm、390 nm、465 nm、505 nm、523 nm、590 nm、623 nm、655 nm、740 nm。1.4 相机：Sony 16-bit 宽视场单色CMOS，230万像素，图像灰度扩展范围可达0-65536。具备高量子效率及低输出噪音，保证图像质量。1.5 相机整合：用于聚焦和/或图像采集的2x2 binning。1.6 相机曝光范围：5 ms至4 s。兼具手动曝光时间调整及全自动曝光时间调整两种方式。1.7 物镜容量：6位全自动物镜转盘，具有同焦物镜转换技术。1.8 支持的物镜：1.8.1空气物镜：4x，10x，20x，40x。 2. 常规参数：2.1 样品容器类型：6-1536 孔板。2.2 其他样品容器：显微镜玻片、皮氏/细胞培养皿、细胞培养瓶 (T25、T75)、计数腔室、腔室玻片，支持高至 1.5 英寸的样品容器。 3. 软件参数：3.1 软件种类：Gen5微孔板检测与成像分析软件.3.2 原厂配置基于高级分析软件，支持最多6色色彩通道自动叠加功能。具备图像采集与图像分析功能，可完成细胞计数，亚群分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析及多种曲线拟合分析等。3.3 图像处理功能：至少包括原位校正、数码相差、返卷积、背景均化，图像拼接和图像投影处理，亮度对比度调节，并且可以实现3D重构视图功能。3.4 支持散点图、柱形图类流式分析，使用图表自定义亚群细胞圈选功能。3.5 模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤。3.6 图片批量导出与分析：可高通量批量图片导出，方便数据快速分析。3.7 检测模式自动切换：各种检测模式之间的切换可用软件自动切换。3.8 认证：21CFR Part II认证。 | Agilent | 1 |  |  | 张老师 | 2428 | 创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：