## 询价单
2024.10.18上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2024年10月22日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 多荧光通道光路矫正系统 | Optical path correction | 1.具有背景协调功能，统一TB板中所有孔的背景。自动识别强背景并对其进行补偿。（提供技术支持文档） 2.图形以高保真格式导出，包括JPG/TIFF/BMP；图像数据信息可无损输出到 Word、Excel等文件。 3.软件符合GXp协议，仪器符合CE 认证，生产厂家符合DIN EN ISO 13485:2016。 4.具有自动波长校正功能，以补偿所用滤镜和镜头的个别折射，改进了对自发荧光、簇分离、孔检测和细胞因子体积定量的抑制。 5.对于白光可测量每个斑点的强度吸光度，对于荧光具有16位灰度级和24位深色的缓解。 | Biosys | 1 |  |  | 张老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：