## 询价单
2023.7.11上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 拉针仪 | P-97 Sutter Instruments | *1.1程序控制，精确程度高，仪器内部具有 恒温除湿功能,可以保证湿度恒定。不因为天气的潮湿而收到影响。*1.2每次拉制都产生两个对称的电极，重复性好。拉制温度不受限制。可满足多种需求。1.3质量控制：电镜检测电极尖端变化小于等于0.1微米，一般大约为0.06微米。1.4可编写并存贮多达100个拉制程序。适用于实验室多个学生不同程序存储。1.5提供膜片钳微电极与细胞内记录电极的拉制程序样例。1.6可进行四次以上的多步拉制，有效控制微电极尖端的长度。1.7能拉制稳定、可靠的尖端小于0.06微米的玻璃电极。1.8具真空荧光显示。1.9拉制程序可写保护锁，防止无关人员的改动。 | 美国sutter公司 | 1 |  |  | 宋老师 | 3180 | 科创楼8楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：