## 询价单
2022.10.17上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年10月20日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 超灵敏生物分子成像仪 | Amersham ImageQuant 800 | 1.科研级定焦镜头：F0.74，焦距39mm；CCD物理像素：830万； 2.像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及32×32，共7种像素合并方式； 3.捕获图像模式 ：全自动（带预曝光功能）、手动、累加（Time series）及SNOW等4种模式，每种模式下都可以自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠的结果； 4.SNOW模式（信噪比优化模式）：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和； 5.图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正； 6．可设置登陆账户及密码，多用户操作，两级管理，以确保系统及实验数据的安全性。 7.全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存。 8.标配紫外反射，白光透射、白光反射光源。 | Cytiva | 1 |  |  | 田老师 | 51323185 | 科技创新楼8楼A803室
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：