## 询价单
2023.10.13上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年10月16日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 二氧化碳培养箱 | HCP-168 | 精准控制温度，基于模糊PID控制原理，采用6面加热。将温度参数精确控制在±0.1℃波动范围内，保障细胞全生命周期的正常生长。搁板尺寸(宽*深mm) 470*434；搁板标配/最大：3/11；容积（L）：168；外部尺寸(宽*深*高mm)：714*813*884；内部尺寸(宽*深*高mm)：490*560*650 | 海尔 | 4 |  |  | 张老师 | 19946079118 | 科创楼9楼
2 | 冷冻离心机 | iCEN-24R | 超静音运行，噪音水平低，噪音<60db；SOFT软刹车功能、防止重悬、保护敏感样品；最大容量 24×1.5ml/2.0ml 离心管Zui高离心力21,400×g；采用进口电机、超静音运行、免维护；彩色液晶大屏，可同时显示时间、转速、离心力；单独的点动离心按键，可快速离心；离心结束后离心机自动开盖，防止样品过热（iCEN-24独有）；3种转子可选,适配0.2、0.5、1.5、2.0、5.0ml离心管和 PCR 排管；高强度铝合金转子，无使用寿命限制，可高温高压灭菌；多种安全保护，符合 CE 安全标准，安全可靠；升降速度快，升至最高速度仅需15s，从最高速度降至0仅需15S；强大制冷能力，最高转速时也可保持4℃；降温速度快，在<20min内，可从室温降至4℃；温控范围：-10℃至40℃；静态预冷模式，离心机机盖关闭状态下，压缩机自动启动制冷；转速rpm：500-15000rpm(以100rpm递增)；最大离心介质密度：1.2/ml；升降速时间(soft off )：15S；升降速时间(soft on)：45S；最大容量：24×1.5ml/2.0ml转子，4×PCR排管转子，12×5ml（适用于圆底试管）转子；最大转子半径：85mm，68mm，85mm；最大相对离心力rcf：100-21400×g 100-17100×g 100-21400×g；控温精度（4℃时）：±2℃；到4℃多少时间：≤20min；温度范围：-10℃至+40℃；功率：500W；外形尺寸（长×宽×高）mm：300×500×320；净重（含转子）：28kg；时间设定：1s-99min59s(可瞬间离心)；电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz | 奥盛 | 3
合计(RMB)
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：