## 询价单
2023.10.13上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年10月16日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | -80度低温冰箱 | TDE50086FV-ULTS | 容积（英制） 19.4 cu. Ft；容量（公制） 549 L；温度范围 -50 to - 86°C；门样式 Latched pull-out swing door；No. of Doors 1 (1 compartment)；内门 4；门开时温度恢复 15 minutes；铰链侧 Left；箱体材料 Cold Rolled Steel；箱体材料 Cold Rolled Steel；隔热 Vacuum, Foam；内部 Painted steel；表面抛光 Powder-coated Steel；托架*3；不锈钢抽屉架数量*16；整机免维保5年 | Thermo fisher | 1 |  |  | 闫老师 | 51323190 | 科创楼7楼
2 | CO2 培养箱 | Thermo 371 | 整机搭配温度浓度远程报警系统；温度范围：+5C above ambient to +50C；温度均一性：+/-0.3C @ 37C；湿度系统：3.2 quart (3.0 liter) pan；湿度范围：Ambient to 95% @ 37C；内部容积：6.5 cu.ft. (184.1 liters)；内部 W x H x F-B：21.3’ x 26.8’ x 20.0；外部 W x H x F-B |  | 1
3 | 超低温冰箱 | TDE40086FV-ULTS | 整机搭配温度远程报警系统；体积：1979 x 1036 x 989mm；箱体材料：Cold-rolled Steel；隔热：Polyurethane Foam；材质：Stainless Steel (Interior)；No. of Doors：4 (Inner)；不锈钢抽屉架数量*16；整机免维保8年 |  | 1
4 | 冷冻高速离心机 | 5425R | 温控范围：-10 °C 至 40 °C；最大相对离心力（rcf）： 21,300 × g（15,060 rpm）； 最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管；噪音水平：54 dB(A)； 离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心，无转子 | 艾本德 | 1
合计(RMB)
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：