## 1
2017.04.28 上海中医药大学仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 17 年 月 日 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至葛老师邮箱sbcshutcm@163.com。如有疑问，可以致电51322057或13661863468咨询顾老师（询价）、葛老师51322047、忻老师51322057（中标）。
序号 | 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂 | 申请数 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 使用人 | 联系方式 | 安置地点
1 | 20170385 | 人体成分分析仪 | Inbody370 | Inbody co.,ltd | 1 |  |  | 公共健康学院 | 13817770726 | 膳道
2 | 20170415 | 微波炉 | 格兰之微波炉P70D20TP-C6(WO)20L | 格兰仕 | 1 |  |  | 吕玥 | 2026 | 创新楼A502
3 | 20170419 | 涡旋混匀器 | VORTEX-5 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 2 |  |  | 周越 | 2506 | 创新楼3楼
4 | 20170420 | 真空泵 | 微型台式真空泵GL-802B | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 2 |  |  | 周越 | 2506 | 创新楼3楼
5 | 20170423 | 数控层析柜 | HYC-940 | 海尔 | 1 |  |  | 周越 | 2506 | 创新楼3楼
6 | 20170425 | 塑料薄膜封口机 | PFS-200 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 1 |  |  | 周越 | 2506 | 创新楼3楼
7 | 20170428 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GUG-9140A | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |  |  | 周越 | 2506 | 创新楼3楼
8 | 20170438 | 数字示波器 | UT2062CE；带宽：60MHz 最大采样率：1GS/s 波形捕获率：≥150000wfms/s | 上海吉菲电子科技有限公司 | 2 |  |  | 蔡华华 | 13636496622 | 物理（4310）
9 | 20170439 | 双路数字信号发生器 | SG10055；主波形：正弦波，方波。三角波，脉冲波，TTL波 采样速率：50M sa/s峰值：1mV~10V | 上海吉菲电子科技有限公司 | 2 |  |  | 蔡华华 | 13636496622 | 物理（4310）
10 | 20170440 | 小型静音无油空压机 | YB-WJ40；最大压力：0.5MPa(0-0.5MPa)；功率：1/3hp ；排气量： 0-40L/min；储气罐：3.5L；噪音：35-40Db；重量: 11.8KG；外形尺寸：350x180x370mm | 上海勇霸机电技术有限公司 | 1 |  |  | 刘云 | 18221816068 | 配4416氮吹仪使用
11 | 20170441 | 超静音全无油空压机 | YB-WJ60；最大压力：0.8MPa(0-0.8MPa)；功率：0.55KW；排气量：60L/min；储气罐：13L；噪音：42Db；重量:36KG外形尺寸：450x540x740mm | 上海勇霸机电技术有限公司 | 1 |  |  | 刘云 | 18221816068 | 4416
12 | 20170442 | 循环水式多用真空泵 | SHB--Ⅲ（不锈钢双头）；功率(W)：180W；电源(V/Hz)：220/50；流量(L/min)：80；抽气头数(个)：2个；水箱容积(L)：15；水箱材质：PP；外形尺寸(mm)：385L×280W×420H；重量(kg)：11 | 郑州长城科工贸有限公司 | 5 |  |  | 刘云 | 18221816068 | 4416
公司名称：

## 2
2017.04.28 上海中医药大学仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 17 年 月 日 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至葛老师邮箱sbcshutcm@163.com。如有疑问，可以致电51322057或13661863468咨询顾老师（询价）、葛老师51322047、忻老师51322057（中标）。
序号 | 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂 | 申请数 | 成交单价（元） | 成交总价（元） | 使用人 | 联系方式 | 安置地点
13 | 20170443 | 恒温磁力搅拌器 | HJ-3；HJ-3 230×160×100 150W ∮130 启动~1400 室温-100℃ ±1℃ | 国华 | 5 |  |  | 杨轶舜 | 13918218794 | 4410
14 | 20170444 | 50ml电热套 | 98-I-B 50ml；50ml加热套 | 泰斯特 | 4 |  |  | 杨轶舜 | 13918218794 | 4413
15 | 20170445 | 单冲式压片机 | TDP；最大直径：12mm；最大压力：1.5T；最大转速：110；另需配有圆形浅凹冲模8mm、10mm各2副 | 上海天和制药机械有限公司 | 1 |  |  | 王靖 | 13585947337 | 4510
16 | 20170446 | 便携式强力粉碎机 | YHFS-700；容量/次：700g；粉碎细度：50~300目；功率：2500W；电压：220V；转速：36000转/分 | 鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 | 1 |  |  | 王靖 | 13585947337 | 4510
17 | 20170448 | 双液系沸点测定仪 | FDY；测量范围：-50～150℃，分辨率：0.1℃;含有两套玻璃沸点仪 | 南京桑力电子设备厂 | 16 |  |  | 张永 | 15121040159 | 4325
18 | 20170449 | 药品微波干燥炉 | XQS一01；100-1000W手动可调功率 | 山东烟台宁远微波 | 1 |  |  | 刘云 | 18221816068 | 4425
19 | 20170454 | 热水器 | 16升 | 林内 | 1 |  |  | 曹燕亚 | 2347 | 3207
20 | 20170456 | 煤气灶 | jzt-qs305（天然气） | 苏泊尔 | 4 |  |  | 赵荣华 | 2347 | 3213
21 | 20170457 | TPE-A5Ⅱ 模拟电路实验箱 | TPEA5-II | 清华科教 | 8 |  |  | 吴耀辉 |  | 3513
22 | 20170458 | 腹腔穿刺模型 | JC-813 | 巨成 | 3 |  |  | 临床技能实训中心 | 3108 | 7103
23 | 20170459 | 胸腔穿刺引流模型 | GD/L67 | 全科医生 | 3 |  |  | 临床技能实训中心 | 3108 | 7103
24 | 20170460 | 多功能监护除颤仪 | M4735A | 飞利浦 | 1 |  |  | 临床技能实训中心 | 3108 | 7103
25 | 20170461 | 生理药理电子刺激仪 | YLS-9A 电源电压：220V 50HZ；输入功率：10VA | 济南益延科技发展有限公司 | 20 |  |  | 丁岩 | 2611 | 4209
公司名称：

## 设备信息
仪器设备信息补充
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂商（全称） | 出厂编号 | 安置地点 | 部门确认
1
2
3
4
5
6
7