## 询价单
2025.9.26上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2025年9月29日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 免税单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 生物安全柜 | LPS-A2-13B | 外部尺寸:1400*830*2200 工作尺寸:1300*625*640 噪音≤63dB 功率:1800W 半排 A2 型生物安全柜 | 新华医疗 | 6 |  |  | 张老师 | 021-51352067 | 2号楼3楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负 责 人：
联系电话：
邮 箱：