维保对象：氮气发生器/ Nigen LCMS40-1/Sn.20571/ CLAIND

制造厂商：CLAIND

维保时间：一年

维保内容：

（1）对制氮机 Nigen LCMS40-1提供全面保障,包括所有耗材,配件和人工。

（2）年度维护工作预计如下:按工作时间更换 Nigen LCMS40-1的相应耗材,包括进气口空滤,除水滤芯，单向阀，空压机支撑垫等。

（3）维保合同期内,乙方负责更换所有损坏的零配件,不另外收取费用。人工差旅费用全免。

（4）维保合同期内提供两次定期的上门服务,按保养计划做日常维护并例行检查,更换一次必要的耗材。

（5）接到客户报修后,当天响应,如有必要,48小时内安排工程师上门维修。

（6）经与客户协商，此合同签订后，之前更换过气动阀，以及维护耗材，总金额人民币8000元，作保内处理，不再另外收取。

于 2019 年 4月 17日 16 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至资产管理处邮箱sbcshutcm@163.com ，注明维保报价。

如有疑问，可以致电51322368咨询殷老师