## 询价单
2022.08.10上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月13日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 超流控药物制备仪 | INano B | 1．设备到货后，供应商一周内完成安装、验证、培训。 2．能够使用中试条件筛选芯片直接筛选中试放大生产工艺。 3. 芯片种类多样化，充分兼容LNP以及聚合物纳米载体。 4. 设备功能要求：生产粒径可控，PDI（多分散系数）理想的脂质纳米粒，标准剂型包封效率＞90%。 5. 具备样品温控系统，温度0-80°C可控。 6. 流速精度＜2.5%，两相流速比1:1-1:10。 7. 可实时可视化监控收集管液体体积，以避免溢出。 8. 可控制参数：总流速、流速比、稀释流速、废液体积，自动循环时间等。 9. 芯片材质：制备芯片COC，清洗芯片COP，符合USP CLASS Ⅶ等级。 10.仪器外壳材质：光滑、耐腐蚀、易清洁。 11.包装应满足运输和装卸要求，能够防潮湿、防磕碰和防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 | 迈安纳 | 1 |  |  | 吴也 | 15198280608 | 科技创新楼902
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：