## Sheet1
上海中医药大学 资产处 T:51322057 Fax：51322057 E-mail:sbcshutcm@126.com
上海中医药大学家具采购询价单
询价编号：XJZ2019-25
使用部门： |  | 动物房 |  |  | 电话： | 51322740
联系人： |  | 张老师 |  |  | 传真：
送货地点： |  | 动物实验中心 |  |  | 邮箱：
询价日期： | [5 empty] | 2019.06.12
产品 名称 | 规格 （mm） | 数量 (单位) |  | 材料 | 样图 | 品牌及 型号 | 单价 （RMB） | 总价 （RMB） | 备注
通风柜 | W1500*D900*H2350 | 1 | 台 | 全钢材质通风柜,外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。内衬板：采用能抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火。 导流板：与内衬板材料一致，采用组合式导流设计。视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，集风罩为φ250mm玻璃钢材质. |  |  |  |  | 产品要求满足ASHRAE110标准，提供SGS检测报告。含安装调试。
通风系统 |  | 1 | 套 | 包含：电控风阀，支架吊杆，管道、弯头、三通、风雨帽和五金配件等 |  | 国标 |  |  | 含运输安装，调试
风机 |  | 1 | 台 | 规格：实验室专用防腐防爆风机，静音机箱及配件。 |  | 进口 |  |  | 含运输安装，调试
合计： |  |  |  | 大写：
其他 | 承诺交货期（工作日）： |  |  |  | 供应商名称：
| 售后服务承诺时间(年)： |  |  |  | 公司地址：
| 报价是否含税（税率）： |  |  |  | 联系人：
| 报价有效期： |  |  |  | 电话：
注意 事项 | 1.请根据此询价单标准规格进行报价。 2.产品样图可根据实际提供的产品实样进行更改。 3.询价单需盖有公司印章，以图片格式邮件返还。 4.报价详细参数清单可作为附件附后。 5.供应商可根据情况提供服务承诺和最优承诺。 6.询价截止后一个工作日以短信方式通知中标方，请注意查收。 |  |  |  | 传真：
邮箱：
QQ：
（签章）