## 询价单
2024.10.12上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2024年10月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 荧光化学发光成像系统 | Chemidoc | 1、功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，免染成像等。*2、CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率不低于6.1M pixel（2,758x2,208）；*3、至少12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能；4、425nm处绝对Q/E（光电转化率）值不少于70％，绝对Q/E峰值：不少于75%@525nm；5、CCD暗电流：小于等于0.002 e/p/s；6、使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦；7、自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦；8、16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级；*9、智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能；*10、样品托盘设计：Chemi/UV/免染样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；11、光源：反射白光，透射紫外，透射白光（可选），透射蓝光（可选）；*12、滤光片转轮位置：大于等于8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）；13、紫外光源：302nm；14、最大成像面积 不少于16.8 x 21 cm；15、含UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶；16、自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式；17、数据传输：USB及局域网；18、可累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。*19、Stain-Free免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。提供5篇以上公开发表SCI文献作为证明。*20、主机内置电脑硬盘不少于120G；21机器带触屏软件控制系统；*21.1支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全；21.2系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求 | Bio-Rad | 1 |  |  | 张老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：