上海中医药大学

公共技术服务平台/科学实验技术中心

维保方案要求

- 维护保养内容

- 学校创新楼所有实验室通风柜及通风管道

通风柜部分

- 通风柜箱体破损检查

- 通风柜防腐涂层脱落检查

- 通风柜照明正常使用检查

- 通风柜工作台面正常使用检查

- 通风柜玻璃视窗破损检查

- 通风柜导流板正常使用检查

- 通风柜补风板正常使用检查

- 通风柜集风罩正常使用检查

- 通风柜电源插座正常使用检测、检查

- 通风柜用水  给水管、排水管正常使用检查

- 通风柜控制面板是否正常工作

- 通风柜视窗玻璃有无损伤，防爆膜是否完整

- 通风柜视窗升降皮带是否老化

2.通风管道部分

- 通风管道老化、腐蚀全面检查

2）管道接口牢固性检查

3）管道吊杆是否牢固检查螺丝螺母

4）软连接是否老化更换

5）防火阀是否正常工作

6）风阀叶轮是否正常开启

于 2018 年 11 月 11 日 15 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至设备处邮箱sbcshutcm@163.com 。

如有疑问，可以致电51322368咨询殷老师