FACS Versey流式细胞仪

生产厂商：BD

维修保养服务内容：

1. 乙方仪器发生故障时，甲方电话响应时间为4小时，即工程师先通过电话，指导客户排除故障。
2. 如果电话无法解决，工程师将在48小时内到达（国家法定节假日除外）。正常工作时间为周一至周五，上午9:00到下午5:00。
3. 保修期内，甲方对保修范围内需要更换的仪器硬件（计算机、显示器、打印机、耗材除外）进行免费更换。
4. 甲方一年至少免费上门2次对仪器进行检查和校准,其中1次按照PMI要求对仪器系统检查。
5. 甲方一年提供乙方2支CST Beads。

维保时间一年

 请于2019 年 5 月 31日 15 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至设备处邮箱sbcshutcm@163.com ，并注明维保报价

如有疑问，可以致电51322368殷老师