## 询价单
2023.10.13上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年10月16日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 超微量分光光度计 | Nano Drop One C | 1. 波长范围：190-850 nm连续波长全光谱分析；*2. 检测范围：基座模式：2 ng/uL-27500 ng/uL dsDNA；0.06-820 mg/ml BSA比色杯模式：检测下限0.2 ng/uL dsDNA，0.006mg/ml BSA；3. 光吸收准确度：3%(at 0.97A, 302 nm)；4. 光谱分辨率：≤1.8 nm(FWHM at Hg 254 nm)；5.波长精度：±1 nm；6.检测重复性：0.002A(1.0 mm光程) 或1%CV，以较高为准；7.样本检测和数据处理时间：≤8秒；8.光吸收范围：基座0-550A（10 mm光路径）；比色杯0-1.5A；9. 进样孔与主机为一体式设计；基座检测模式具有手动检测和自动检测两种检测方式；10. 最小样品体积：1 uL。 | Thermo Fisher | 1 |  |  | 张老师 | 51323190 | 科创楼7楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：