## 询价单
2023.10.07上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年10月10日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 二氧化碳培养箱 | HCP-168 | 1、容积：170L；2、彩色触摸显示屏；3、温度控制范围，室温+3℃~55℃；4、温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试；5、开门30S，关门后4分钟温度恢复至标准要求以内；6、CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%；7、质保三年 | 青岛海尔 | 1 |  |  | 钱老师 | 15301610881 | 2403室
2 | 生物安全柜 | HR900-IIA2 | 1、产品类别 II级A2型；2、气流循环 70%循环，30%外排；3、外形尺寸(宽*深*高)（mm）1080*845*2160；4、内部尺寸(宽*深*高)（mm）920*620*650；5、前窗开口高度（mm）200（最大530）；6、洁净等级 10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1）；7、过滤器效率 99.9995%@0.12µm，排风量（m³/h）380；8、质保期：3年 | 青岛海尔 | 1
3 | 低温冰箱 | DW-YL450 | 1、有效容积（L）：450；2、外部尺寸（宽*深*高mm）：810*735*1960；3、内部尺寸（宽*深*高mm）：上室650×570×627、下室650×570×627；4、温度范围：-10~-25℃；5、质保期：5年 | 中科美菱 | 1
合计（RMB）
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：