## 询价单
2023.10.08上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年10月11日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 微孔板洗板机 | 405LSR | 1.分析方法：常规ELISA、基于微球的ELISA分析、聚乙烯微球法、磁珠法、多重分析、基于细胞学的分析、真空抽滤、废液处理；2.常规清洗（标配）：96孔标准板或浅孔板；3.浸泡时间：用户定义秒、分钟，最多可浸泡60分钟；4.震荡：用户定义秒、分钟，最多可振荡60分钟，强度低、中、高、可变4档可选；5.安全/维护：废液及真空抽滤感应，流量和流速感应装置，气溶胶防护罩，孔板位置可调，过流及溢出保护，预置维护程序 | 安捷伦 | 1 |  |  | 陈老师 | 18016203090 | 创新楼A902室
2 | 微量分光光度计 | NanoDropTM0ne | 光谱范围广 (190-850 nm)，适用多种样品类型的测量：多肽 (205 nm)，DNA 和 RNA (260 nm)，纯化蛋白质 (280 nm)，毒理学测定和工业染料 (490 nm)，金纳米粒 (520 nm)比色法蛋白质测定（BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm）光密度测量 (600 nm) | 赛默飞世尔 | 1
合计(RMB)
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：