## 询价单
2023.7.11上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 显微成像工作站 | OCUS | 1.扫描区域：自动识别和人工圈选两种模式，可设置多扫描区域，任意调整扫描区域；2.扫描区域智能化修剪：可沿着样本轮廓自动修剪圈选的待扫描区域，自动跳过无样本 区域，修剪出接近样本原始形状的扫描区域。3. 图片导出方式：3.1 扫描后数据自动导出到移动硬盘，3.2 生成数据下载通道，供本地 或远程数据下载，3.3 操作软件自带的数据云传输界面，可对接到第三方云平台。4. 图片导出格式：SVS、TIFF，兼容多个品牌的病理切片分析软件，方便进行图片分析；5. 具有一键截图功能，快速截取所观看区域图像，并储存或分享给第三方；6. 切片命名：人工输入、自动识别条形码两种模式；7. 支持对整张切片进行Z-Stack多层扫描，扫描层数和间隔支持自定义≥5层，间隔范围≥40um；8. 图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，便于科研；可以利用软件在图像上进行长度测量、面积测量等，支持注释/测量列表功能并可据此进行位置导航直接到达指定标记位置。9. 用户通过网页浏览器输入用户账号和密码登入设备，即可实现远程操控和仪器内部高清图片的远程浏览。10. 强大的CPU和GPU处理器，单机完成所有数据处理和图像存储，内置500G存储空间；11．多语言选择，有中文操作界面 | 芬兰GRUNDIUM | 1 |  |  | 张老师 | 18817334095 | 科创楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：