## 询价单
2022.08.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月26日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | Gene Pulser Xcell 电穿孔系统 | Gene Pulser Xcell Eukarvotic System | 1 输出：指数波或方波。电压：10–3,000 V。 2 电容：10–500 V，25–3275 µF，增量为25 µF。 3 样品电阻：最低 20 Ω（10–2500 V时）；最低 600 Ω（2500–3000V时）。 4 方波时间： 4.1 10–500 V： 0.05–10 毫秒，增量为 0.05 毫秒，10–100 毫秒脉冲，增量为 1 毫秒，1–10 次脉冲，0.1–10 秒间隔； 4.2 500–3,000 V： 0.05–5 毫秒，增量为 0.05 毫秒，1–2 次脉冲，5 秒最小间隔。 5 数据管理：能够存储和调用前144次试验中使用的参数。 6 耗材管理：与任何电穿孔缓冲液都兼容。 7 脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形。 8 实验方法预存：24种程序预设。 | Bio-Rad | 1 |  |  | 梁晓晖 | 19921873226 | 科技创新楼A902
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：