## 询价单
2023.7.7上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月12日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 全自动印迹处理系统 | eblot L1 | ★1.机器数控模板：液晶显示、报警、轻触按键及LED灯；★2.机器使用参数：适用于聚丙烯酰胺凝胶的蛋白快速转膜，可在9-15分钟完成5-300KD的分子量蛋白的快速湿转；3.总体要求：设备不仅能Western Blot实验中蛋白转膜的需求，还可以快速、安全、操作简单。设备连续运行稳定可靠；4.通道：仪器有两个通道，通道间独立，可同时转两片胶；5.转膜时间：9-15分钟完成10-300KD蛋白的快速湿转；6.数据存储：记录器支持循环记录、数据存储、操作界面，软件纯中文界面，使用方便；7. 灵敏度：最小蛋白转膜灵敏度为7KD;8.温控系统:eBlot 自动温控系统，无需担心温度过高而导致PAGE胶的低效转膜或失败；★9.机器材料：ABS,PP,不锈钢，硅胶；10.工作环境温度：15-40℃ | 金斯瑞 | 1 |  |  | 张老师 | 51322428 | 创新楼9楼
2 | 全自动智能成像分析工作站 | GEN5IPRIME | GEN5IPRIME（支持高对比度明场、彩色明场和荧光成像；支持无缝图像采集、处理和分析的增强显微镜功能，无需高级专业技能；具备快速分析功能：在采集图像之前根据实时反馈进行即时的细胞计数和汇合度检测。 PrecisionP5820X工作站（I9-10980XE/64G内存/1TBSSD固态便盘+4TB/A4000-16G显卡/键盘鼠标WIN10专业版P2723QE27寸 4K屏） | Agilent | 1
3 | 培养箱 | CLM-170B-8-CN | 1、加热方式：直热气套式；2、有效容积：160L＜有效容积＜180L；★3、灭菌方式：具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）；4、温度均一性：内腔设计为强制空气对流，3个控温区，8个加热单元，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性≤±0.3℃；★5、CO2传感器：采用进口品牌IR单光束双波长型CO2传感器，具备CO2浓度自动校准功能，无需人工零点校正，检测更精准；6、CO2钢瓶耗竭报警:CO2钢瓶低储备量报警，不仅提供CO2钢瓶低气压警报，系统可以自动计算钢瓶内CO2气体的剩余量，以保证警报发出后CO2气体仍够培养箱一周的气体使用量，这给用户提供一定的缓冲时间更换新的CO2钢瓶；7、CO2恢复时间：开门30 s后，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min；★8、柜体涂层：污染控制：外漆面采用银离子抑菌涂层，有效抑制99.9%的细菌、微生物在柜面滋生，预防交叉污染细胞；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方检测报告。9、箱内主滤器及箱内洁净度：配备ULPA超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；外门关闭5分钟内，腔室可快速恢复至ISO 5级水平保护样品；10、安全保护：灭菌操作步骤提醒和安全提示，无须担心误操作带来风险；ULPA滤器更换提示，避免过滤器寿命中止或功能缺失造成样品损害 | Esco | 1
4 | 冷冻离心机 | iCEN-24R | ★1.最大转子容量:24x15/2.0mL离心管;最大相对离心力:21,400xg(15000rpm)；2.强大制冷能力，最高转速时也可保持4℃；★3.降温速率：室温降至4℃小于20min；★4.温控范围-10℃到40℃，静态预冷模式，离心机机盖关闭状态下自动制冷，在无样品情况下，将转子和腔体温度迅速降到设定温度；5.进口电机，超静音运行；6.SOFT软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品；7.离心结束后离心机自动开盖，防止样品过热；8.单独的瞬时离心按键，可快速离心；9.3种不同转子可选；10.按键操作，各项参数设定简单 | 杭州奥盛 | 1
5 | 超净台 | ACB-6E1-CN | 1. 尺寸：6英尺。2. 风机系统：德国EBM，风机领域内全球第一品牌。 ★3. 高效过滤器: 进口品牌，截留效率99.999%, 0.3μm；采用微皱褶技术，增加有效过滤面积，延长使用寿命。★4. 下沉气流 / 外排气流过滤器类型：HEPA/HEPA。★5. 操作室洁净等级：ISO Class 4（相当于10级洁净度水平）。6. 紫外灯可编程灭菌。7. 100%不锈钢一次成形结构，避免杂菌滋长。8. 负压防泄露技术。9. 低风速报警。★10. 箱体外部具备抗菌涂层，避免实验室环境污染 | Esco | 1
合计(RMB)
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：