## 询价单
2023.9.21上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年09月25日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 二氧化碳培养箱 | 371GP | 1、工作体积：184L；2、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/17块；3、温度控制范围：高于室温5～50℃；4、温度控制精度：±0.1℃；5、温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)；6、温度跟踪报警：有；7、温度显示：绿色LED；8、保温方式：直热；9、二氧化碳控制范围：0～20%；10、二氧化碳控制精度：±0.1%；11、二氧化碳跟踪报警：有；12、二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%；13、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；14、HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；15、具有程序自检功能；16、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度；17、断电自动启动：有；18、具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时 | Thermo Fisher Scientific | 1 |  |  | 王老师 | 17621152915 | 科技创新楼A702室
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：