## 询价单
2022.08.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月26日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 化学发光成像系统 | ChemiDoc | 1 智能托盘技术，能自动识别特定应用的托盘， 并且根据应用调节各成像参数和软件设置。 2 自动聚集，预校准的镜头能清晰聚焦任何缩放设置或任何高度的样品。 3 自动曝光，针对化学发光有 2 种用户自定义模式（快速或自动优化曝光）；针对非化学发光应用有 2 种用户自定义模式（弱条带或强条带）。 4 图像平场校正，每次运行前都进行动态的预校正和优化。 5 触摸屏功能，多点触控，12.1" 显示屏。 6 最大图像面积，16.8 x 21 cm。 7 检测器，超冷 CCD，600万像素。 8 动态范围 >4 O.D。 9 数据输出 16 bit 或 8 bit； SCN， TIFF， JPEG 图像文件。 10 滤光片架 2 位（一个标准滤光片， 一个化学发光使用）。 11 Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 12 触屏软件控制系统，支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全。 13 软件免费升级，中文版、英文版软件自由切换。 | Bio-Rad | 1 |  |  | 张老师 | 18916057507 | 科技创新楼A902
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：