## 询价单
2024.10.17上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2024年10月21日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 微量核酸定量仪 | Nanodrop one | 1. 波长范围：190-850 nm连续波长全光谱分析； *2. 检测范围：基座模式：2 ng/uL-27500 ng/uL dsDNA；0.06-820 mg/ml BSA，比色杯模式：检测下限0.2 ng/uL dsDNA；0.006 mg/ml BSA 3. 最小样品体积：1 uL； 4.光路径：光程在0.03-1 mm之间，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程；比色杯检测模块：10,5,2,1 mm自主选择现有厚度的比色杯； *5.具备智能样本检测功能，可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量，可鉴定的污染物≥5种； *6. 具有高清摄像头，对结果可疑样品液柱形态完整等的拍照监测，排除气泡等因素干扰，排除杂散光干扰和样本液柱塌陷 | Thermo | 1 |  |  | 靳老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：