## 询价单
2023.3.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年03月28日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 超低温冰箱 | GDF-U780VHE | 容积：736L；外箱尺寸（WxDxH）: 1030×875×1990mm；内箱尺寸（WxDxH）: 890×600×1380mm；净重：329kg；温度范围：-50℃~-86℃ | 松洋生物 | 1 |  |  | 孙老师 | 18939740618 | 2401室
2 | 低温冰箱 | GDF-529H-D | 容积：504L；上下双开门；外箱尺寸（WxDxH）: 793×770×1806mm； 内箱尺寸（WxDxH）: 649×614×1262mm； 温度范围：-20℃~-30℃ | 松洋生物 | 1
3 | 二氧化碳培养箱 | HF90 (HT) | 箱体体积151L；尺寸: 637*762*909; 90℃高温湿热消毒功能; TCD热导式二氧化碳浓度传感器;采用PT1000高精度温度传感器; 具有门加热装置，可避免内门玻璃上形成冷凝水 | 力康 | 2
4 | 生物安全柜 | LPS-A2-13B | 外部尺寸:1400*830*2200; 工作尺寸:1300*625*640;噪音≤63dB; 功率:1800W; 半排 A2 型生物安全柜 | 新华医疗 | 2
5 | 高速台式冷冻离心机 | M16RS | 尺寸：长×宽×高[mm]360×600×285; 转速范围：100~16000rpm/步增10rpm; 最大相对离心力[×g]: 23470×g/步增10×g; 静态温度设定范围: -20℃~+40℃ | 迈皋 | 1
6 | PCR扩增仪 | TC-XP-D | 48×2孔，双反应模块; 尺寸：470*340*260mm | 博日 | 1
合计（RMB）
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：