## 询价单
2022.10.17上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年10月20日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 全自动荧光细胞计数仪 | CellDropFL-UNLTD | 1.基于DirectPipette 颠覆性的直接加样技术，无需专用细胞计数板或重复使用的计数板等耗材 2.创新的可变景深技术，可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度，确保不同直径大小的和不同浓度的细胞都能被精确检测 3.全功能多检测模式：双通道荧光模式，GFP模式（转染效率），明场模式，台酚蓝检测，明场小细胞模式、台盼蓝原代细胞模式、不规则细胞模式、酵母检测及GFP转染检测模式 4.基于linux智能操作系统，独立app,自动wifi连接，邮件发送数据，可抓屏，可屏幕缩放，便于观察单个细胞 5.检测浓度范围：7X10(2) – 2.5X10(7) cells/ml 6.细胞直径范围：4 – 400 um 7.样品体积：5ul(50um高度)，10ul(100um高度)，40ul(400um高度)可调 8.检测速度:明场<3秒，荧光<8.5秒 9.样品基座材质：光学级蓝宝石 10.明场照明：LED 530nm，荧光：LED 470nm 11触摸屏：多点触控，7“高清1280×800彩色屏 12.专业级图像：明场500万像素图像 13.处理器：英伟达TegraK1超级芯片处理器 14.内存：120G固态存储器 | Denovix Inc | 1 |  |  | 王老师 | 15121188831 | 2号楼2317室
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：