## 询价单
2023.2.28上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年03月03日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 单道移液器 | tacta | 1.量程0.1-3ul；2-20ul；20-200ul；100-1000ul各一支； 2.采用张力弹簧技术，用完无需调回最大量程； 3.易于清洁, 只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸； 4.全新的 Optiject 技术，使用杠杆技术，可平稳可控地弹出吸头； 5.可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸； 6.配备原装线性移液器支架。 | Sartorius | 10 |  |  | 孙老师 | 18939740618 | 2401室
2 | 八道移液器 | proline plus | 1.量程10-100ul；30-300ul各一支； 2.采用张力弹簧技术，用完无需调回最大量程； 3.可四位数字显示，侧面大读数框，清晰易读； 4.具有opti-load弹性吸嘴装置，方便吸头的抓取和弹出，保证吸头的抓取的密封性和均一性； 5.可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。 | Sartorius | 2
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：