## 询价单
2025.7.17上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2025年7月20日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 水凝胶力学检测仪 | EFL-MT5600 | 设备尺寸：195x185x223mm(LxWxH) 测力量程：0~20N 测力分辨率:1mN 样品大小:Ф30mmx30mm 压缩速度范围:1~200mm/min 压缩最小步长:0.625um 采样频率范围：1-5000point/mm 压缩模式：单次压缩；循环压缩；附加软件功能： 应力松弛测试：项目-样品管理系统；图表数据绘制分析 | 苏州永沁泉 | 1 |  |  | 吴老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负 责 人：
联系电话：
邮 箱：