## 询价单
2025.7.21上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2025年7月24日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 3D组织芯片自动灌流培养系统 | Fluidiclab PC-PP-1 | 1. 一体设计，集成压力驱动与流量控制，包含控制单元与流体单元； 2. 流体单元数量至多4个，各单元运行状态独立控制； 3. 液体管路材质为硅胶及PEEK，硅胶软管尺寸为：外径3.0 mm，内径1.0 mm，PEEK管尺寸为：外径1.6 mm，内径0.25/0.13/0.1/0.065 mm； 4. 储液池体积为15/50 ml × 2 （单个流体单元）； 5. 压力输出范围为0-0.2 bar； 6. 压力响应时间 ≤ 100 ms； 7. 压力输出波动 ≤ 0.2%； 5. 提供流速范围为μl/min至ml/min级别； 6. 设备配置流量传感器，实时监测与控制液体流量体积，流速可控范围为0-80 ul/min； 7. 设备提供稳定流速，流速波动 ≤ 5%； 8. 输入电源电压为AC 220 V，50 Hz； 9. 工作温度范围为10-50 ℃； 10. 流体单元工作湿度 ≤ 100%，可置于一般细胞培养培养箱中； 11. 设备内气路及储液池内可填充细胞培养所需的含5% CO2气体/无腐蚀性气体； 13. 提供干燥瓶处理潮湿气体； 14. 提供标准器官芯片； 15. 配置设备连接所需气管（PU管）、液体管路（硅胶、PEEK等）以及配套接头； 16. 软件具备精确控制设备压力稳定输出、液体稳定可控流动、液路自动切换等功能； 17. 软件具备对于细胞剪切力的设置与计算功能； 18. 设备提供相对密闭、无菌、液体循环往复且保持单向流动的细胞培养条件； 19. 设备可设置层流、单向流、振荡流、脉冲流等流体类型； 20. 设备提供桌面培养系统，提供37℃、5% CO2培养环境，且可适配一般倒置显微成像系统进行实时、长期观察。 | 上海澎赞生物科技有限公司 | 1 |  |  | 张老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负 责 人：
联系电话：
邮 箱：