## 询价单
2024.10.12上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2024年10月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 生物安全柜 | 1379 | 洁净等级：ISO 5级（Class 100）；操作区域尺寸：适合双人操作，提供更大的工作空间；电源要求：220-240V，50/60Hz；紫外灯：内置紫外灯，用于操作区的消毒，确保无菌环境；材质：高品质不锈钢，耐腐蚀，易清洁 | 赛默飞 | 1 |  |  | 汤老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
2 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 1. ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环；2.进口HEPA高效过滤器过滤MPPS(0.12-0.3微米粒子)效率达≥99.995%；3.同时通过NSF Std.No.49、EN12469双重认证；4.安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，紫外灯、荧光灯、内置插座定时显示、过滤器使用寿命条形码实时显示；5. IntelliFlowTM技术，采用高灵敏度、高精度热式风速传感器，实时对气流进行监测和控制；6.紫外灯可自动计时，设定紫外消毒时间；紫外灯与前窗互锁，当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开；7.具有DECON101自动消毒程序，可配合任何自动化H2O2发生器消毒设备，使安全柜风机在自动消毒过程中按照设定间隔自动运行，对整个安全柜进行彻底消毒 | 海尔 | 1
3 | 液氮罐 | YDS-95-216-F | 液氨容量(L)：95L，口径：216MM，外径：681，总高：825，空重：42.7KG，满重：112.3KG，静态蒸发量(天)：0.94，静态液氨保存期(d)：101，方提桶数量(个)：6，每个提桶盒子数量(2ml)：5，2ML冻存管数量(100个/盒)：3000，每个提桶盒子数量(5ml)：2，5ML冻存管数量(81个/盒)：972 | 海尔 | 1
4 | 负20度冰箱 | DW-25L262 | 箱内温度：-10--25，外部尺寸：660x705x1665，内部尺寸：480x462x1430，有效容积：262，净重：88/93，抽屉：7 | 海尔 | 2
合计（RMB）
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：