## 询价单
2022.08.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月26日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 双自动进样器 | 8040036 | 1.1 数目：2个注射器泵。 1.2 分液体积：5-1000 μl，1 μl步进。 1.3 死体积：1 ml，100 μl回流。 1.4 孔板制式：6-384孔板。 1.5 分液精度：≤2% @ 50-200 µL。 1.6 分液准确性：±1 µL或2%。 1.7 直型加样头可实现剧烈混合，用于快速加样/检测。 1.8 带角度加样头不会干扰细胞层，用于钙流动力学等应用，可保护细胞单层在加样过程中免受剪切力的破坏。 1.9 便于开展快速实验（离子通道检测、闪光检测）和周期性实验（酶活动力学检测）。 | Biotek | 1 |  |  | 靳老师 | 13127825776 | 科技创新楼A902
2 | 微量检测板 | TAKE3 | 1 样品类型： 1.1 微量样品：可检测16个或48个2ul样品，用于直接进行核酸蛋白检测。 1.2 微量检测板适配比色杯（选配）：可快速进行1cm光路径样品检测，2个。 1.3 标准1cm比色杯（选配）：标准带塞头比色杯检测，1个（Take3）/无（Take 3 Trio）。 2. 检测性能： 2.1 样品体积：2uL 2.2 光路径：0.5mm(可校正) 2.3 精确性：0-2OD 2% ±0.007 OD 2.4 检测限度：2-4000ng/uL 2.5 预设程序应用：dsDNA，ssDNA，RNA定量，蛋白定量 2.6 检测模式：吸收光/荧光 2.7 清洁与维护：实验室用无尘纸或擦镜纸，简单擦拭即可完成检测平面的清洁 | Biotek | 1
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：