## 询价单
2024.10.12上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2024年10月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 自动化移液机器人 | Robot OT-2 | 1. 占地面积小：63 cm x57 cm x66 cm(宽、深、高占标准实验室工作台的一半；2. 机器重量：48 KG；3. 连通性：WiFi 2.4 GHZ IEEE 802.11b/g/n,USB 2.0；4. 可配置移液器：Opentrons单道和8道移液器可同时搭载两个移液器，易安装替换；5. 移液器规格：单通道:1-1000 μL8 通道:1-300 uL；6. 工作温度：建议 20-24°C；7. 相对湿度：建议 40-60% RH；8. 电源要求：机器人电源输入:36 VDC，6.1A电源适配器输入:100-240 VAC，50/60 HZ4.0 A/115 VAC,2.0 A/230 VAC；9. 产品认证:CE、FCC；10. 无菌性：非无菌环境，如有无菌环境需求需要另外添加Opentrons HEPA模块或紫外线灯 | Opentrons | 1 |  |  | 靳老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：