上海中医药大学仪器设备询价公告

产品信息：

| 部门 | 使用老师 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针研所 | 尹磊淼 | 高压细胞破碎机 | 1 |

投标须知：

- 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书(注明对应的询价编号)交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处51322047，投标文件无需装订。

- 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。

商务条款：

付款方式	：验收合格按票付款

包装	：标准包装，适合汽运，海运和空运

使用及维护说明书	：中/英文，各一份

报价有效期	：150天

交货期	： 30天内

技术参数：

处理产品	：干细胞、大肠杆菌、酵母菌等破壁

产品过程粘度	：< 2000 cPs

最大进料颗粒尺寸	：< 500微米

最高进料温度	：< 90 °C

处理量	：8-10L/H可调

最小单批处理量	：20毫升

均质级数	：一级

设计均质压力	：最大1800bar

最大工作压力	：1500bar

压力表	：卫生型隔膜数字显示压力传感器

主马达	：1.5kW，8级，Class. F, IP55

电压及频率	：220V，50Hz，单相

级别	：卫生级

柱塞	：1只，陶瓷制

内部冷却	：风扇

进出料连接	：Tri-Clamp快速连接

最高清洗温度	：< 90 °C

最高灭菌温度	：< 145 °C

清洗/灭菌时间	：30分钟

清洗/灭菌时的耗水量	：15升/小时

售后服务：

由卖方负责安装调试并保修服务。详细条款如下：

- 仪器安装（Install）：

产品到货后，24小时内派人员到客户处进行安装。

- 现场培训（training）：

产品到货后，24小时内派技术工程师对客户进行使用培训。培训不限制人数和时间，在现场安装调试中卖方工程师将对买方操作及维修人员进行培训，达到掌握正确操作方法和日常维修保养。

- 免费保修(Free service)：

从设备验收之日起，该设备整机保修3年，密封圈免费保修3年。收到客户来电，2小时内电话答复，如果不能解决，24小时内到位解决故障。

- 设备保修与维修：

设备整机终身维修，如果损耗仅仅收取配件成本费用，人工费和差旅费免收。

保修范围包括所有零部件（如：柱塞，垫片，均质阀等），不包括人为破坏和操作失误造成的损害。