## 询价单
2023.7.11上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月14日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 荧光及吸收光谱仪 | Duetta | 1 主机要求：1.1 ★同时获得吸收和荧光数据；1.2 ★灵敏度：6000:1（RMS法，350nm激发，5nm狭缝，水拉曼）；1.3 激发光源：75W无臭氧，出厂预准直校准，无需安装和专业售后人员；1.4 ★荧光光谱范围：250~1100nm；1.5 吸收光谱范围：250~1000nm；1.6 积分时间最短：100ms；1.7 狭缝宽度：1, 2, 3, 5, 10, 20nm；1.8 荧光光谱采集速度：510000nm/min；1.9 三维光谱采集速率：快至1s（与波长间隔设置相关）；1.10 吸光度准确性：±0.02A；1.11 波长准确性：±1nm；1.12 吸光度范围：0~2A；1.13 ★荧光检测器：CCD；1.14 吸收检测器：高稳定Si光二极管； 2 功能要求：2.1 ★采集荧光发射谱+吸收光谱（自动内滤校正）；2.2 ★荧光激发光谱+吸收光谱（自动内滤校正）；2.3 ★定点荧光强度数值和吸收数值采集（自动内滤校正）；2.4 ★荧光动力学测试（全谱时间动态扫描-时间三维光谱、单点强度动态扫描）；2.5 吸收采集（吸光度和透射率）（光谱和动态数据）；2.6 出厂随机带有光谱校正文件（NIST可溯源）； 3 控制器及软件功能：3.1 主流笔记本机型：Intel i5中央处理器，16G内存，硬盘500 GB，刻录机，触摸屏；3.2 ★触屏操作软件；3.3 具备报告生成器功能（PDF 格式）：3.4 包括数据列表和拟合处理结果；3.5 测试方法内容；3.6 2D 和3D 的图谱；3.7 仪器和操作者确认信息；3.8 定制的LOGO ；3.9 定制可选的签署区域；3.10 全部数据和方法可追溯性；3.11 定制化功能：蛋白质A280定量、DNA/RNA纯度（A260/A280）、光谱质控功能（Pass/Fail） 。 | HORIBA | 1 |  |  | 宋老师 | 18364167491 | 科技创新楼8楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：