## 询价单
2023.7.14上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月17日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 厌氧微好氧工作站 | Denfendor AMW 1000 | 1.仪器外部尺寸：宽1303x深846x高917mm，操作仓内部尺寸：宽938mm×深508m×高591mm；2.可轻松放置600-900个直径90mm平皿，可内置各种小型设备；3.整体符合人体工程学设计，10°斜面、20mm厚透明亚克力前面板，搭配裸手操作，视线广阔、操作灵活舒适；4.操作仓主体采用食品级安全无毒的板材，采用主动密封，气密性更优，使用及维护更便捷；5.采用掀盖式前面板，双气压支撑杆，易于开启和关闭，方便将设备或大量样品转入/转出操作仓，或者对设备深度清洁维护或检修；6.标配彩色电容触摸屏，屏幕尺寸10.1英寸，实时监控和记录培养参数，操作方便；7.转移仓内外门互锁联动机制，确保内外门无法同时打开，保证快速安全传递；8.裸手操作系统，可通过脚踏开关或屏幕控制，进行抽气/充气等操作；9.27L大容量转移仓，内门尺寸：宽225*高321mm，外门尺寸：宽175*高280mm,一次可转移80个直径90mm的培养皿，可转大部分厌氧罐，可在屏幕上设置转移仓氮气吹扫时间（0-999秒）、真空置换次数（0-99次）及真空度（0-65%）等参数；10.一键式参数控制，通过触摸屏上的按键，一键即可完成氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、压力、风机、照明灯等项目的开启和关闭，主界面点击【一键停止】，可关闭所有控制；11.氧气控制范围：0-99.9%，氧气小于90%时精度±0.1%，氧气大于90%时精度±0.2%；支持百分数和绝对氧分压（mmHg）两种形式显示；氧气传感器零点和标气一键校准功能；氧气探头定时提醒校正功能，定时天数1-999天。12.二氧化碳控制范围：0.1%~30%，精度±0.1%。可客户自校准；13.可选氢气控制模块，控制范围0-5%，精度±0.1%，可客户自校准；14.操作仓温度控制范围：环境温度+3℃-45℃，精度±0.1℃；15.标配半导体冷阱降湿装置，可控湿度不超过85%RH；16.间歇性气体控制：可进行氧气、二氧化碳浓度的间歇性控制，可对氧气、二氧化碳、时间及循环次数等参数的自主设定，梯度段数可设置10段，循环次数可设置有限循环（1-999次）和无限循环，可设置维持段浓度，并以图表方式显示，可查历史数据，以曲线方式显示；17.具有预约功能，可以预约氧气、二氧化碳、温度、湿度、照明灯、紫外灯、净化等类目的开/关，可预约时长0-10080分钟，并实时显示预约剩余时间；18.标配内置电源插座3个，方便使用电动移液器及长移液管，方便内置掌上离心机、小显微镜等小仪器，使用方便安全；19.标配HEPA 14级过滤系统，洁净度达到ISO Class 3级别，保护样品免受污染；20.标配两支紫外灯，可对HEPA及操作仓内气体进行消毒处理，紫外灯消毒时间自主调节，最高可设定10080分钟；21.标配LED灯照明，亮度5级可调；22.标配单皿传递系统，适合传递单个培养皿/瓶；23.标配第三方电缆或探头接口，可用于温度校验或气体校验等；24.标配进口钯催化剂，用于催化除氧；25.标配进口脱毒剂，去除挥发性不饱和脂肪酸和硫化氢等气体；26.操作仓内可选配独立10L或20L小培养箱，小培养箱带疏水膜，内部湿度可高达90-95%RH，适用于高湿度要求的微生物或细胞的培养；权限管理、数据记录及安全管理部分27.具有三级权限密码登录控制，设备管理安全高效；28.曲线显示，可查看氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度和操作仓压力等参数的实时曲线和历史曲线；29.数据导出功能，历史数据可自主查询并导出；30.日志查询功能，查看用户操作日志，包括操作时间、用户及操作内容；31.历史报警信息查询功能，保存时间180天，可查询当前报警及历史报警信息，自主选择目标时间段，可查看该段时间内的报警详情，并可将报警信息导出；32.显示制造商和代理商信息，包括电话、传真、网址、地址等，遇到使用疑问或故障，可直接通过官方渠道咨询；33.中文操作系统，更符合中国用户的操作和使用；安全及警报功能：氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、操作仓压力等超限均会保护并报警，在历史报警功能中可查询。 | Hariolab | 1 |  |  | 宋老师 | 18364167491 | 1335
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：