上海中医药大学UPS不间断电源采购项目

澄清公告

一、本项目“第三章 采购需求”增加“设备清单”，如下所示，特此公告。

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  | 备注 |
| No. | Product | Description | Qty. | UNIT | 一楼、高内涵成像分析系统，功率3000W |
| 1 | UPS | 6KVA | 1 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V 38AH | 16 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | A8柜 | 1 | 个 |  |
| 4 | 配电箱 | 输入输出配电箱，含2个32A 1P空开，含一个插座面板 | 1 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 电池连接线，线管，3*6线材20米 | 1 | 项 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  | 备注 |
| No. | Product | Description | Qty. | UNIT | 五楼、BD流式细胞仪,功率为3000W |
| 1 | UPS | 6KVA | 1 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V 38AH | 16 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | A8柜 | 1 | 个 |  |
| 4 | 配电箱 | 输入输出配电箱，含2个32A 1P空开，含一个插座面板 | 1 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 电池连接线，线管，3*6线材20米 | 1 | 项 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 三、 |  |  |  |  | 备注 |
| No. | Product | Description | Qty. | UNIT | 六楼、安捷伦GC-MSD，功率为4000W，选择机型为山特C6KS。延时1小时 |
| 1 | UPS | 6KVA | 1 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V 38AH | 16 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | A8柜 | 1 | 个 |  |
| 4 | 配电箱 | 输入输出配电箱，含2个32A 1P空开，含一个插座面板 | 1 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 电池连接线，线管，3*6线材20米 | 1 | 项 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 四、 |  |  |  |  | 备注 |
| No. | Product | Description | Qty. | UNIT | 六楼、安捷伦LC-Q-TOFMS，功率为7000W |
| 1 | UPS | 10KVA | 1 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V 65AH | 16 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | A16柜 | 1 | 个 |  |
| 4 | 配电箱 | 输入输出配电箱，含2个63A 1P空开，含一个插座面板 | 1 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 电池连接线，线管，3*10线材20米 | 1 | 项 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 五、 |  |  |  |  | 备注 |
| No. | Product | Description | Qty. | UNIT | 2套 6KVA 1小时 楼层备用 |
| 1 | UPS | 6KVA | 2 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V 38AH | 32 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | A8柜 | 2 | 个 |  |
| 4 | 配电箱 | 输入输出配电箱，含2个32A 1P空开，含一个插座面板 | 2 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 电池连接线，线管，3*6线材20米 | 2 | 项 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 六、UPS更换维修 |  |  |  |  | 备注 |
| No. | Product | Description | Qty. | UNIT | 底下一楼、山特UPS维修 5977GC-MS更换电池和电池箱，700B更换电池，ORBI维修主机+更换电池 |
| 1 | 山特主机维修 | 山特3C3-EX-20KVA维修（0RBI) | 1 | 项 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V-65AH（0RBI) | 32 | 节 |  |
| 3 | 山特主机维修 | 山特3C3-EX-20KVA维修（资产管理处） | 1 | 项 |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V-65AH（资产管理处） | 32 | 节 |  |
| 5 | 铅酸蓄电池 | 12V-38AH（5977GC-MS) | 16 | 节 |  |
| 6 | 电池柜 | A8柜（5977GC-MS) | 1 | 个 |  |
| 7 | 铅酸蓄电池 | 12V-65AH（7000B GCQQQ) | 16 | 节 |  |
| 8 | 铅酸蓄电池 | 12V-38AH（5500 LC-MS) | 16 | 节 |  |
| 9 | 人工费 | 维修山特机器人工费 | 1 | 项 |  |
| 10 | 总计 |  |  |  |  |

注：本项目磋商文件其余内容均不变。

# 二、联系方式

采购人：上海中医药大学

地址： 上海市蔡伦路1200号

邮编： /

联系人： 杨老师

电话：021-51322057

传真：/

采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司

地址：上海市延安西路1319号17楼

邮编：200050

联系人：陈雯

电话：18221237880

传真：62260898

邮箱：mango8997@163.com