## 询价单
2023.7.10上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年07月13日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 小计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 便携式数字扫描系统 | OCUS 40 | 1. 一体机结构，实现全玻片的数字化扫描和调阅；2. 双镜头：1倍预览镜头，20倍高分辨率扫描物镜；3. 全自动载物台：一层底座加双层可移动载物台，实现样本在X,Y平面快速运动，最大程度的优化扫描路径，可实现螺旋路径等非直线扫描路径；自动将多个独立视野高清小图拼接成全玻片高清图，可显示、缩放视野观察，无需目镜观察；4. 图片质量：使用科学级sCMOS图像传感器，而非CCD图像传感器，切片扫描相机内 置在仪器内部，相机像素 ≥600万，单个视野图片像素≥1800万；5. 扫描分辨率：20倍物镜扫描，图像分辨率≤0.48微米/像素；6. 光源：科勒LED光源，整个视野光照均匀；7. 对焦方式：具备多种对焦模式，手动旋钮对焦，手动数字对焦，自动对焦。对焦方式 符合光学显微镜用户使用习惯；；8. 扫描模式：点扫描模式，连续运动的扫描过程中，每个视野独立自动对焦，确保切片上每个视野最佳对焦，减少样本厚薄不均对成像的影响；9. 扫描速度：在20倍物镜扫描下，完成15mmX15mm样本区域高清扫描和图像拼接的总时间≤2分20秒；10. 切片通量：1张/次；11. 切片尺寸：25mm×75mm，厚度0.9-1.2mm（含盖玻片） | 芬兰GRUNDIUM | 1 |  |  | 吴老师 | 15198280608 | 科创楼9楼
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：