## 询价单
2023.3.29上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2023年04月03日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问，可以致电 51322067 咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量（套） | 单价（RMB） | 合计（RMB） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 无线刺激系统 | KD-WSS1 | 连接方式：无线；操控方式：电容触摸屏；通道数：≥1（任意组合）；刺激模式：1）定时模式，2）循环模式，3）计数模式，4）TTL外触发模式；刺激电压：可调（面板输出0-36V，实际接收电流0-5.3mA）；刺激波形：正弦波；脉冲宽度：≥100us(可调)；刺激频率：可调（0-1KHz）；工作时间：可持续工作；配电极：柔性cuff电极/金属微电极；电极材料：生物相容性硅胶、铂铱合金、聚对二甲苯等；植入体重量：最小低于1g；质保：两年内主机有质量问题可免费维修或更换；电源输入：AC100-240V 50/60 Hz；电源输出：24V直流/2A；设备包含组件：1个控制主机、一个发射面板、一个电源适配器、20个植入子 | 科斗（苏州）脑机科技有限公司 | 1 |  |  | 张老师 | 18916057507 | 科技创新楼708室
供应商（盖章）：
公司地址：
负责人：
联系电话：