**上海中医药大学交叉学院设备询价**

**投标须知：**

1. 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书(注明对应的询价编号)交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。
2. 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。
3. 询价原则：在技术及商务条款均满足的条件下，最低价中标。

**商务条款：**

1. \*付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。
2. \*交货期：签订合同后90天内。
3. \*投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | Thermo | X1R需要配转子，Fiberlite F21-48\*2.0碳纤维转头1台，Fiberlite F21-48\*2.0碳纤维转头1台，F15-8\*50cy碳纤角转头1台及50ml尖底管适配器1套（1套4个）， | 1 |
| 2 | 低温液氮存储罐 | Thermo | 8PLUS需要配样品盒，移动基座以及样品夹 | 2 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | Thermo | 371 | 2 |
| 4 | 小型台式冷冻离心机 | Thermo | FRESC021 | 1 |
| 5 | 震荡切片机 | CAMPDEN | 7000smz-2 | 1 |
| 6 | 高精密溶剂输出泵 | 岛津 | LC-20AD XR | 1 |
| 7 | 电动移液枪 | Thermo | S1 | 5 |
| 8 | 光学倒置显微镜 | 徕卡 | DMi1 | 1 |
| 9 | 手动移液枪（套） | 艾本德 | 2.5,10,20,100,200,1000 uL各一只 | 5 |
| 10 | 低速离心机 | 艾本德 | 5702 | 2 |
| 11 | 多通道移液器 | 艾本德 | Reference? 2 300ul, 100ul, 10ul | 2 |
| 12 | 多功能微型台式高速离心机 | 艾本德 | 5430 R | 1 |
| 13 | 瞬时离心机 | 艾本德 | MiniSpin? plus | 2 |
| 14 | 电动移液器 | 艾本德 | Easypet? 3 | 2 |
| 15 | 单通道移液器 | 艾本德 | Reference? 2 100-1000ul, 20-200ul, 10-50ul, 0.5-10ul, 0.1-2.5ul, | 4 |
| 16 | 多通道移液器 | 艾本德 | Reference? 2 300ul, 100ul, 10ul | 2 |
| 17 | 单通道分液系统 | 艾本德 | Multipette M4/Combitip 1ml | 2 |
| 18 | 多通道分液系统 | 艾本德 | Multipette M4/Combitip多通道300ul, 10ul | 2 |
| 19 | 台式冷冻离心机  | Beckman Coulter | Allegra X-15R | 1 |
| 20 | Trans-Blot Turbo 全能型蛋白转印系统  | BIO-RAD | 170-4155 | 1 |
| 21 | 基础电泳仪电源 | Bio-Rad | PowerPac? Basic Power Supply | 4 |
| 22 | 小型垂直电泳槽 | Bio-Rad | Mini-PROTEAN? Tetra Cell (整套) | 4 |
| 23 | 小型电转槽 | Bio-Rad | Bio-Rad Mini Trans-Blot? Cell | 2 |
| 24 | 小型水平电泳槽 货号1704486 | BIO-RAD | 包括 8- and 15-well combs, 7 x 7 cm UV-transparent tray, casting gates, mini-gel caster | 4 |
| 25 | 宽式小型水平电泳槽，货号 1704485 | BIO-RAD | 包括15- and 20-well combs, 15 x 7 cm UV-transparent tray, casting gates, mini-gel caster | 2 |
| 26 | 中型水平电泳槽 Sub-Cell? GT 货号1704482  | BIO-RAD | 包括15- and 20-well combs, 15 x 15 cm UV-transparent tray, casting gates, gel caster | 2 |
| 27 | 旋转蒸发仪 | buchi | R-300 | 3 |
| 28 | 隔膜真空泵 | buchi | V-300/I-300 | 3 |
| 29 | 低温冷却循环泵 | buchi | F-105 | 3 |