## 询价单
2022.08.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月26日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 肿瘤转移及血流动态检测成像系统 | Smart-lF | 1.设备用途：设备可广泛应用于血流动力学，药物在脑部血流，下肢血流，淋巴管中代谢情况，药动学分析，肿瘤转移、缺血、神经、炎症、淋巴以及心血管、药动学动物模型研究和靶向生物材料、荧光探针的分析与评价 2.设备对象：适用于小鼠、大鼠等常用模式实验动物应用； 3.★设备具备高分辨率高灵敏度的小动物荧光、生物发光成像以及实时成像功能，可实现超高的图像分辨率和灵敏度采集，以及超低的像素分辨率，同时其实时成像功能必须可实现荧光和生物发光信号的快速采集，从而动态分析信号变化，靶向指示药物，蛋白，细胞，外泌体，纳米材料，药物载体，以及荧光探针在体内的生物分布，并对信号进行动力学（MTT,BFI等）分析，并显示下肢血流，脑部血流，下肢淋巴管等分布图像。 4.★图像有效像素≥1824*1824； 5.★帧频采集速度≥37 fps，可进行实时采集并将采集到的结果在软件内直接处理为AVI格式视频，需提供视频支持，方便后期论文的展示和引用； 6.★最小像素分辨率≤6.5 μm ，检测结果更精准，可对活体实验动物进行高分辨率和足够深度的荧光成像和生物发光成像，灵敏度可以捕捉到大、小鼠颅骨（无需开颅或者磨薄）下的血流动态或药物通过下肢血流，淋巴管代谢状态以及血管，淋巴管结构分布图像； 7.★动力学分析软件：具有ROI 圈选（圆形，方形，任意形状，自动圈选）和自动分析、扣除自发荧光、输出带参数设置信息的报告模式等功能，提供≥10种动力学分析算法（MTT,BFI等）对结果进行自动运算的核心分析功能，上述的各种算法应得到论文验证，保证数据被认可； 8.★镜头变焦： 3倍变焦(机动化变焦镜头)，最小视野≤5cm*5cm； 9.光源：高强度LED，寿命≥50000小时以上； 10.成像平台温度范围：关, 25 ℃, 36 ℃，操作更简洁； 11.★实时成像：可保证在动物实验操作中可直接进行手术和成像操作，实时成像模式单次采集图像设置采集最大数量≥500张，荧光从注射开始即可成像，无需等待，真正实现实时成像； 12.★配备脚踏开关：多方位保障真正实时成像的有效进行； 13.操作工作站配置不低于：操作系统：Windows 8；核心处理器：Intel ® Core ™ i7-6700K CPU @ 4.0GHz；内存容量：16GB；硬盘容量：256GBSSD固态硬盘；显示器： 24”flat panel monitor；标配网卡；标配USB2.0接口。 | Vieworks | 1 |  |  | 吴老师 | 15198280608 | 科技创新楼A902
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：